## Hoja 1
ACG020 | h | Rebajamiento de la napa freática con bomba autoaspirante.
Rebajamiento de la napa freática en trabajos de excavación, con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 18 m³/h.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  | Equipo
mq12bau030a |  | h | Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de 3 kW, para un caudal de 18 m³/h. | 1.1 | 480.89 | 528.98
mq08gel010j |  | h | Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia. | 1.1 | 1094.9 | 1204.39
|  |  |  | Subtotal equipo: |  | 1733.37
2 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 1733.37 | 34.67
|  |  |  | Costos directos (1+2): |  | 1768.04